## Sheet1
五河县锦绣华庭（花园安置房）室外总图化粪池及雨水收集系统专业分包
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元/㎡）含税 | 总价（元）含税 | 备注
1 | 整体化粪池 | 1、材质：钢筋混凝土化粪池 2、做法：参见图集03S702 3、容积：100m³ | 座 | 10
2 | 隔油池 | 1、型号、规格：4#隔油池 2、其他要求详见设计图纸 | 座 | 1
3 | 雨水回收利用系统 | 1、容积：蓄水池深度为2.0m,容积为160.0m3,尺寸为16.0m*5.0m*2.0m;清水池深度为2.0m,容积为20.0m3,尺寸为:2.0m*5.0m*2.0m; 2、截污挂篮沉淀装置：PE+不锈钢304 3、雨水弃流装置：PE+不锈钢304 4、全自动自清洗过滤器：Q=15.0m/h,N=0.37kW,精度:200μm 5、曝气机：N=1.3kw 6、紫外线消毒器：Q=15.0m/h N=0.50kW 7、蓄水池排泥泵：Q=10m /h H=10m N=0.75KW 8、雨水提升泵：Q=25m /h H=18m N=3.0KW 9、雨水回用泵：Q=15m /h H=38m N=5.5KW 10、补水装置：dn63 11、电气控制柜：220v/50hz(PLC型 ) 12、PP模块雨水收集池：LxBxH=15.0x5.0x2.0m 13、PP模块清水池：LxBxH=2.0x5.0x2.0m 14、智能监控系统：内含雨量计、流量计、pH、SS、水位、COD等 15、其他要求：详见设计图纸及招标文件答疑等资料 | 套 | 2
总价合计（元） | [6 empty] | 加盖公章/附营业执照
备注说明 |  | 1、固定单价承包，工程量以现场审计为准。投标报价含施工期间材料倒运、施工成品保护、安全、文明、竣工资料等完成此项工程产生的一切工序及费用，施工过程中不予调整。是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。应包括甲方供应的材料机械以外的所有人工、材料、机械、管理费、保险、甲方要求的复检费用、利润、税金及为完成该项目工作所需投入的其他一切费用（合同另有约定除外）等。包括但不限于：人工费、材料费、机械费、损耗、附件及配件、包装费、保险费、运输费、现场经费、合同范围内的现场卫生清理、冬雨季施工费、模板费、合同范围内的自我成品保护费、酷热天气施工费、扬尘污染与防治费、成品保护费、技术措施费、施工用水电费、人工费调整、管理费、规费、税金、利润、企业经营费、扰民调停费、风险费、施工及技术资料费、赶工费、治安保卫费、监理及业主要求的检测费及资料报验费、安全防护措施费、安全文明施工费、测量费、夜间施工费、 二次倒运费、竣工清理费、环境保护费、工程移交招标人后撤场费、竣工图及竣工资料编制费及建设单位分包项目、建设单位监控分包项目等所有有关工程竣工且验收合格直至建委备案完成移交所需的所有风险、责任等交付正常使用的一切费用，及竣工后的维修、保修有关之杂项（按规范要求及图纸所示）所需的一切费用； 2、工程量为暂定量，结算以具体项目实际完成的合格工程量为准； 3、其它未详尽之处见招标文件相关条款； 4、设计变更（含签证）：合同中已有的适用于变更工程的价格，按照合同已有的价格计算，合同中没有适用的和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格报甲方代表审核确认。现场签证乙方在发生之日起3个工作日内，报至现场施工负责人进行对工作量及事由进行签字确认，在5日内报至甲方核算负责人进行后续手续的审核、确认。每月25日作为当月签证的节点，签证价款确定后，计入工程决算。 5、终结算价款：最终结算价款=合同综合单价*现场审计工程量+（签证费用）-水电费(按结算价格0.7%计取，不产生不计取)。 6、劳务分包单位需派驻一名现场负责人、一名专职安全员常驻现场，如需离开，需向项目经理部报备申请、批准。每个工种指定一名班组长负责协调各班组事宜。 7、清单范围内跟施工现场有争议事宜，由劳务现场负责人与项目经理部协商解决，最终决定权由项目经理部定夺，劳务分包单位无条件执行。 8、工人要求： （1）截止于2023年11月，男工不超过60周岁、女工不超过50周岁； （2）工人本人需持医院体检合格报告，对于血压、心电图等不在正常范围内的工人不予进场； （3）根据现场施工进度要求，如需加班，必须无条件听从项目部的调度。